安全生产有关专业知识

（电气火灾防范要点）

- 对用电线路进行巡视，以便及时发现问题。

- 在设计和安装电气线路时，导线和电缆必须选用取得国家CCC认证的产品，且线径截面积（通流量）与实际负荷相匹配。绝缘子也要根据电源的不同电压进行选配。

- 在安装线路和施工过程中，要防止划伤、磨损、碰压导线绝缘，并注意导线连接头质量及绝缘包扎质量。

- 在特别潮湿、高温或有腐蚀性物质的场所内，严禁绝缘导线明敷，应采用套管布线；在多尘场所，线路和绝缘子要经常打扫，勿积油污。

- 严禁乱接乱拉导线，安装线路时，要根据用电设备负荷情况合理选用相应截面的导线，且导线与导线之间、导线与建筑构件之间及固定导线用的绝缘子之间应留有符合规程要求的间距。

- 应检查线路上所有连接点是否牢固可靠，且附近不得存放易燃可燃物品。